## Спецпредложение
перейти на оглавление
Спецпредложение Haier
Наименование модели | Тип | Мощность | Произв. по вент. | Размер внутренного блока, мм | Коофициент энергоэффективности | потребление (Вт) | компрессор | EER/COP | Диаметр труб | спец.цена
|  | кВт | м3 / час
Модель 2019 серия Leader Invertor
Супертихий (20 дб модель 07К inv) , Авторестарт, 24 - часовой таймер, Комфортный сон, Режим Турбо, Антибактериальный фильтр, 12м воздушный поток, Самодиагностика, Самоочистка теплооб-ника Self clean, Скрытый дисплей
AS07TL3HRA/1U07BR4ERA | Invertor | 2,1 / 2,2 |  | 708х190х263 | А | 638/610 | Panasonic | 3.21/3.61 | 1/4" 3/8" | 19500 | действуют скидки!!
AS09TL3HRA/1U09BR4ERA | Invertor | 2,5 / 2,8 |  | 708х190х263 | А | 778/775 | Panasonic | 3.21/3.61 | 1/4" 3/8" | 20800 | действуют скидки!!
AS12TL3HRA/1U12MR4ERA | Invertor | 3,5 / 3,7 |  | 865х200х290 | А | 1090/1000 | Hitachi | 3.21/3.7 | 1/4" 3/8" | 23700 | действуют скидки!!
AS18TL2HRA/1U18ME2ERA | Invertor | 5,0 / 6,0 |  | 1008х225х318 | А | 1560/1600 | Mitsubishi | 3.3/3.62 | 1/4" 1/2" | 34900 | действуют скидки!!
AS24TL2HRA/1U24RE8ERA | Invertor | 6,6/ 7,4 |  | 1085х329х403 | А | 2190/2050 | Mitsubishi | 3.01/3.61 | 1/4" 1/2" | 46300 | действуют скидки!!
серия Elegant
AS07NA5HRA / 1U07BR4ERA | Invertor | 2,2 / 2,6 |  | 280*810*204 | А |  | Panasonic | 3.35/3.8 | 1/4" 3/8" | 19556
AS18ND5HRA / 1U18EN2ERA | Invertor | 5,2 / 6,0 |  | 322*997*235 | А+ |  | Mitsubishi | 3.5/4,0 | 1/4" 1/2" | 37377
HSU-24HNH03/R2/HSU-24HUN03/R2 | On / off | 7,3 / 7,6 |  | 1115×336×248 | А |  | Panasonic | 3.31/3.62 | 1/4" 5/8" | 35565
серия Lightera Premium
Функция «Ecopilot» Хладагент R-32 Wi-Fi управление Модуль Nano-Aqua очистки и ионизации увлажненного воздуха 3D Airflow - объемный поток воздуха Стабильная работа до -20оС (режим Охлаждения) Стабильная работа до -30оС (режим Обогрева) Адаптация для работы в России - наружный блок оснащен электроподогревателем дренажного подд
AS09DCAHRA / 1U09JEТFRA | Invertor | 2,6 / 3,2 |  | 980×212×218 | А+++ |  | Panasonic | 3.3/3.6 | 1/4" 3/8" | 48140
серия CRISTAL
Wi-Fi управление Ультрофиолетовая лампа Супертихий (18 дб.) Nano-Aguo ионизатор воздуха Фотокаталитический фильтр Антибактериальный фильтр 3-D Airflow -обьемный воздушный поток до -15C ( охлаждение) до -25C ( обогрев) Комфортный сон Авторестарт Самодиаг ностика Самоочистка теплообменника Скрытый дисплей
AS09CB2HRA / 1U09JE7ERA | Invertor | 2,7 / 3,0 |  | 309*907*198 | А++ |  | Mitsubishi | 4,0/4,0 | 1/4" 3/8" | 36105
AS12CB1HRA / 1U12QE7ERA | Invertor | 3,8 / 4,0 |  | 309*907*198 | А++ |  | Mitsubishi | 3,8/3,5 | 1/4" 3/8" | 38043
серия Aqua
Супертихий (18 дб.) Nano-Aguo ионизатор воздуха Фотокаталитический фильтр Антибактериальный фильтр 3-D Airflow -обьемный воздушный поток до -15C ( охлаждение) до -25C ( обогрев) Комфортный сон Авторестарт Самодиагностика Самоочистка теплообменника Скрытый дисплей
AS09QS2ERA / 1U09BS3ERA | Invertor | 2,6 / 3,0 |  | 860*175*285 |  | 770/720 | Toshiba | 3,43/3,9 | 1/4" 3/8" | 26906
Спецпредложение TCL
TCL Elite on/off
TAC-07CHSA/XA21 | 2.05 | 2.2 | 380 | 698*285*190 | A | 0,64/061 | Rechi | 3,21/3,61 | 1/4" 3/8" | 8700
TAC-09CHSA/XA21 | 2.64 | 2.8 | 380 | 698*285*190 | A | 0,82/078 | Rechi | 3,22/3,62 | 1/4" 3/8" | 9900
TAC-12CHSA/XA21 | 3.52 | 3.7 | 500 | 777*250*201 | A | 1,1/1,02 | Rechi | 3,21/3,62 | 1/4" 3/8" | 12900
TAC-18CHSA/XA21 | 5.28 | 5.42 | 800 | 910*294*206 | A | 1,64/1,5 | Rechi | 3,23/3,61 | 1/4" 1/2" | 21200
TAC-24CHSA/XA21 | 7.03 | 7.2 | 850 | 910*294*206 | A | 2,18/1,99 | HITACHI | 3,22/3,63 | 1/4" 5/8" | 26600
TCL Elite inverter
TAC-07CHSA/XA31I | 2.05 | 2.2 | 380 | 698*285*190 | A | 0,64/061 | Rechi | 3,21/3,61 | 1/4" 3/8" | 14300
TAC-09CHSA/XA31I | 2.64 | 2.8 | 380 | 698*285*190 | A | 0,82/078 | Rechi | 3,22/3,62 | 1/4" 3/8" | 14900
TAC-12CHSA/XA31I | 3.52 | 3.7 | 500 | 777*250*201 | A | 1,1/1,02 | Rechi | 3,21/3,62 | 1/4" 3/8" | 16500
TAC-18CHSA/XA31I | 5.28 | 5.42 | 800 | 910*294*206 | A | 1,64/1,5 | Rechi | 3,23/3,61 | 1/4" 1/2" | 28000
TAC-24CHSA/XA31I | 7.03 | 7.2 | 850 | 910*294*206 | A | 2,18/1,99 | HITACHI | 3,22/3,63 | 1/4" 5/8" | 36000
Спецпредложение JAX
Наименование модели | Тип | Мощность | Произв. по вент. | Размер внутренного блока, мм | Коофициент энергоэффективности | потребление | компрессор | EER/COP | Диаметр труб | спец.цена
|  | кВт | м3 / час
Модель 2019 серия Brisbane Invertor
ACiU-08HE Brisbane | тепло-холод | 2,4 / 2,5 |  | 708/190/263 | А | 630/700 | Panasonic | 3.25/3.65 | 1/4" 3/8" | 14500
ACiU-10HE Brisbane | тепло-холод | 2,6 / 3,2 |  | 708/190/263 | А | 770/820 | Panasonic | 3.25/3.66 | 1/4" 3/8" | 15800
ACiU-14HE Brisbane | тепло-холод | 3,7 / 3,9 |  | 865/200/290 | А | 1010/1520 | Panasonic | 3.22/3.64 | 1/4" 3/8" | 17500
ACiU-20HE Brisbane | тепло-холод | 6,0 / 6,5 |  | 1008/225/318 | А | 1560/1520 | Mitsubishi | 3.21/3.62 | 1/4" 1/2" | 28000
серия Tasmania
ACN - 18 HE Tasmania | тепло-холод | 5,0/5,0 | 1650 | 1008/225/318 | А | 1,54/1,38 | Rechi | 3,25/3,61 | 6,35/12,7 | 22000
ACN - 24 HE Tasmania | тепло-холод | 6,8/7,2 | 1800 | 1008/225/318 | А | 2,1/2 | Panasonic | 3,24/3,61 | 6,35/15,88 | 28000
• Класс энергоэффективности А • 3D Auto • WiFi управление (опция) • Функция самодиагностики • Автоочистка • Режим турбо
ACI – 08 HE | тепло-холод | 2,4 / 2,5 | 430 | 710 /240 /500 | А | 685 /637 | GMCC | 3.21/3.61 | 1/4" 3/8" | 15600
ACI – 10 HE | тепло-холод | 2,6 / 3,2 | 450 | 720 /260/ 540 | А | 825/747 | GMCC | 3,29/3,61 | 1/4" 3/8" | 16500
ACI – 20 HE | тепло-холод | 6,0 / 6,5 | 800 | 802/ 298/ 535 | А | 1548/1440 | HIGHLY | 3,23/3,62 | 1/4" 1/2" | 26100
ACI – 26 HE | тепло-холод | 7,9 / 8,6 | 1175 | 802/ 298/ 535 | А | 2070/1880 | HIGHLY | 3,23/3,62 | 1/4" 1/2" | 34000
серия LUXURY
• Класс энергоэффективности А • Функция самодиагностики • Режим турбо
JAX ACU – 26 HE | тепло-холод | 7,9 / 8,6 | 1175 | 1046/234/299 | А | 2350/2230 | Mitsubishi | 3.02/3.41 | 1/4" 5/8" | 30390
Спецпредложение ROVEX
модель 2019 года |  | 3D AUTO, Gold Protect(покрытие теплообменника), авторестарт, скрытый LED дисплей с функцией отключения, Интеллектуальное размораживание, Режим сна, таймер, Автоматический перезапуск, Анти-холод, Память положения жалюзи, Функция самодиагностики, ECO режим, Супер тихий режим.
Rovex RS-07ST3 | 2.1 | 2.2 | 400 | 680*206*252 | A | 0,65/0,62 | GMCC | 3,23/3,54 | 1/4" 3/8" | 8950
Rovex RS-09ST3 | 2.4 | 2.4 | 400 | 680*206*252 | A | 0,75/0,7 | GMCC | 3,2/3,42 | 1/4" 3/8" | 10300
Rovex RS-12ST3 | 3.2 | 3.5 | 500 | 745*195*250 | A | 1,0/1,03 | Rechi | 3,2/3,4 | 1/4" 3/8" | 14300
Rovex RS-18ST3 | 5.1 | 5.1 | 800 | 900*215*292 | A | 1,58/1,41 | GMCC | 3,23/3,61 | 1/4" ½"
Rovex RS-24ST3 | 6.25 | 6.1 | 900 | 905*573*323 | A | 1,95/1,83 | GMCC | 3,21/3,33 | 1/4" ½" | 26600
модель 2019 года invertor |  | 3D AUTO, Gold Protect(покрытие теплообменника), авторестарт, скрытый LED дисплей с функцией отключения, Интеллектуальное размораживание, Режим сна, таймер, Автоматический перезапуск, Анти-холод, Память положения жалюзи, Функция самодиагностики, ECO режим, Супер тихий режим.
Rovex RS-07BS3 | 2,2(1,2-3,0) | 2,4(1,2-3,0) | 600 | 780*202*275 | A | 0,66(0,34-1,12)/0,63(0,32-1,08) | GMCC | 3,35/3,96 | 1/4" 3/8" | 14500
Rovex RS-09BS3 | 2,65(1,6-3,3) | 2,9(1,3-3,6) | 600 | 780*202*276 | A | 0,79(0,38-1,25)/0,73(0,32-1,1) | GMCC | 3,35/3,97 | 1/4" 3/8" | 15550
Rovex RS-12BS3 | 3,5(1,8-3,9) | 3,7(1,7-4,2) | 600 | 780*202*276 | A | 1,09(0,5-1,49)/1,025(0,48-1,35) | GMCC | 3,21/3,61 | 1/4" 3/8"
Rovex RS-18BS3 | 5,0(1,4-5,5) | 5,0(1,25-5,9) | 650 | 850*202*276 | A | 1,56(0,36-1,95)/1,39(0,37-1,85) | HITACHI | 3,21/3,61 | 1/4" ½" | 27300
Rovex RS-24BS3 | 6,1(1,9-6,5) | 6,1(1,5-7,0) | 1100 | 1055*240*313 | A | 1,9(0,46-2,2)/1,79(0,45-2,1) | HITACHI | 3,21/3,41 | 1/4" ½" | 36200
• Класс энергоэффективности А • 3D Auto • WiFi управление (опция) • Функция самодиагностики • Автоочистка • Режим турбо
Rovex RS-07AUIN1 | 2200 (1300~3000) | 2300 (1350~3300) | 460 | 690х283х199 | А | 0,685/,637 | GMCC | 3,21/3,61 | 1/4" 3/8" | 15100
Rovex RS-09AUIN1 | 2700(1450~3200) | 2800(1400~3300) | 460 | 690х283х199 | А | 0,83/0,75 | LANDA | 3,29/3,61 | 1/4" 3/8" | 15900
Rovex RS-12AUIN1 | 3300(1400-3520) | 3500(1100-3750) | 480 | 690х283х199 | А | 1,03/,97 | GMCC | 3,21/3,61 | 1/4" 3/8" | 17600
Rovex RS-18AUIN1 | 5000(1800-5200） | 5100(1800-5300） | 880 | 900х310х225 | А | 1,548/1,41 | HIGHLY | 3,23/3,62 | 1/4" 1/2" | 25900
Сплит-системы On-Off настенного типа ( серия GS1) R410. Функции: самоочистка, самодиагностика, рестарт, таймер, режим Турбо, мягкий старт, LED дисплей, высоковольтный электростатический фильтр, запуск при низком напряжении.
Rovex RS-07GS1 | 2.2 | 2.3 | 400 | 730 х254х184 | А | 0,783/0,676 | LANDA | 2,81/3,4 | 1/4" 3/8" | 9500
Rovex RS-09GS1 | 2.638 | 2.814 | 400 | 794х265х 182 | А | 0,939/0,853 | LANDA | 2,81/3,3 | 1/4" 3/8" | 10500
Rovex RS-18GS1 | 4.7 | 4.9 | 850 | 945×298×211 | A | 1,46/1,43 | LANDA | 3,22/3,43 | 1/4" 1/2" | 21800
Rovex RS-24GS1 | 6.16 | 6.5 | 850 | 945×298×211 | A | 1,9/1,9 | LANDA | 3,24/3,45 | 1/4" 1/2" | 27500
Серия ALS |  | Сплит-системы настенного типа R410. Технология трехмерного распространения воздуха, высокоэффективный волновой экранный фильтр, возможность подключения модуля Wi-Fi, скрытый дисплей, авторестарт, антикорозионное покрытие теплообменника, оцинкованный наружный блок.
RS-18ALS1 | 5.3 | 5.45 | 800 | 900х310х225 | А | 1,66/1,51 | HIGHLY | 3,21/3,61 | 1/4" 1/2" | 20300
RS-24ALS1 | 7 | 7.1 | 1050 | 900х310х225 | А | 2,35/2,21 | HIGHLY | 3,01/3,21 | 1/4" 1/2" | 25500
RS-30ALS1 | 7.9 | 8 | 1200 | 900х310х225 | А | 2,35/2,21 | HIGHLY | 3,21/3,62 | 1/4" 1/2" | 33500
RS-36ALS1 | 9.7 | 10 | 1350 | 900х310х225 | А | 2,35/2,21 | GMCC | 3,21/3,62 | 1/4" 1/2" | 39000
RS-30AST1 | 7.9 | 8 | 1200 | 900х310х225 | А | 2,35/2,21 | HIGHLY | 3,21/3,62 | 1/4" 1/2" | 28750
Полупром ROVEX
Rovex RBC-18HR1/CCU-18HR1 | 5 | 6 | 900 | 593x593x284 (650x650x30-панель) | B | 1,76/1,80 | TOSHIBA | 3,01/3,22 | 1/2" 1/4" | 27289.6
Rovex RB-36HR1/CCU-36HR1 | 10 | 11 | 1500 | 835х835х240 (950х950х55 - панель) | D | 3,77/3,50 | HITACHI | 2,81/3,34 | 3/8" 5/8" | 48609.6
Rovex RB-48HR1/CCU-48HR1 | 14 | 15 | 1800 | 835х835х240 (950х950х55 - панель) | D | 4,87/5,13 | HITACHI | 2,87/3,02 | 3/8" 3/4" | 57990.4
Rovex RCF-18HR1/CCU-18HR1 | 5.3 | 6 | 850 | 929х660х205 | B | 1,72/1,77 | TOSHIBA | 3,08/3,28 | 1/4" 1/2" | 27289.6
Rovex RCF-48HR1/CCU-48HR1 | 14 | 15 | 1800 | 1631х660х205 | C | 4,87/5,13 | HITACHI | 2,87/3,02 | 3/8" 3/4" | 57990.4
Rovex RCF-60HR1/CCU-60HR1 | 17 | 18 | 2000 | 1631х660х205 | B | 5,71/5,97 | HITACHI | 3,08/3,10 | 3/8" 3/4" | 63960
Rovex RD-24HR1/CCU-24HR1 | 7.1 | 8 | 1400 | 890x785x290 | A | 2,34/2,35 | TOSHIBA | 3,21/3,45 | 3/8" 5/8" | 36670.4
Rovex RD-36HR1/CCU-36HR1 | 10 | 11 | 2000 | 890х785х290 | C | 3,73/3,50 | HITACHI | 2,84/3,34 | 3/8" 5/8" | 51160
Rovex RD-48HR1/CCU-48HR1 | 14 | 15 | 2000 | 1200x800x300 | B | 4,87/5,13 | HITACHI | 3,08/3,08 | 3/8" 3/4" | 61400
Расходные материалы
Кронштейны | [5 empty] | от 20 пар | цена за пару
Кронштейны 400х420 (пара) | [7 empty] | нет
Кронштейны 400х450 (пара) VIP | [5 empty] | 182 | 190 | В наличии
Кронштейны 400х500 (пара) | [7 empty] | нет
Кронштейны 450х500 (пара) | [7 empty] | нет
Кронштейны 400х600 (пара) | [7 empty] | нет
Кронштейны 500х600 (пара) | [5 empty] | 407 | 425 | В наличии
Труба | [5 empty] | Цена от 20 бухт | Цена за бухту
Труба медная Майданпек 1/4" (6). Толщина стенок 0,65 мм. Бухта 15 м | [6 empty] | 1251 | В наличии
Труба медная Майданпек 3/8" (9). Толщина стенок 0,69 мм. Бухта 15 м | [6 empty] | 2045
Труба медная Майданпек 1/2" (12). Толщина стенок 0,69 мм. Бухта 15 м | [6 empty] | 2993
Труба медная Майданпек 5/8" (15). Толщина стенок 0,75 мм. Бухта 15 м | [6 empty] | 4132
Труба медная Майданпек 3\4" (19). Толщина стенок 0,79 мм. Бухта 15 м | [6 empty] | 4280
Труба металлопластиковая дренажная | [6 empty] | Цена за бухту
Труба металлопластиковая 16 (100 м) шовная | [7 empty] | нет
Труба металлопластиковая 16 (200 м) шовная | [6 empty] | 4850 | В наличии
Труба металлопластиковая 16 (200 м) шовная
Полиэтиленовая изоляция ENERGOFLEX | [6 empty] | цена за метр
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 06/6 (палка 2метра, 240 палок - 480м в упаковке) | [6 empty] | 8 | В наличии
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 10/6 (палка 2метра, 160 палок - 320м в упаковке) | [6 empty] | 10
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 12/6 (палка 2метра, 140 палок - 280м в упаковке) | [6 empty] | 11
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 15/6 (палка 2метра, 100 палок - 200м в упаковке) | [6 empty] | 12
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 18/6 (палка 2метра, 90 палок - 180м в упаковке) | [7 empty] | нет